РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25  сентября 2017года                                                                  № 101

с. Нижний Цасучей

Об утверждении Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения «Нижнецасучейское» на 2017-2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения «Верхнецасучейское» постановляет:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Нижнецасучейское» на 2017-2023 гг.. (далее именуется Программа) (приложение).

- Настоящее постановление обнародовать в местах, установленных Уставом сельского поселения «Нижнецасучейское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения «Нижнецасучейское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и официального обнародования.

Глава  сельского

поселения «Нижнецасучейское»                                              Л.М.Степанов

Утверждена

постановлением главы сельского поселения

«Нижнецасучейское»

от 25.09.2017 г. № 101

ПРОГРАММА

комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры сельского поселения «Нижнецасучейское»

Ононского района Забайкальского края

на 2017-2023 годы

с. Нижний Цасучей

2017 год

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Нижнецасучейское» Ононского района Забайкальского края на 2017-2023 гг. (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав сельского поселения «Нижнецасучейское» Ононского района Забайкальского края |  |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» Ононского района Забайкальского края |  |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Нижнецасучейское» Ононского района Забайкальского края |  |
| Цель и задачи программы | Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Нижнецасучейское»: -повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунальной инфраструктуры, обновление и модернизация основных фондов коммунальной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству оказываемых услуг. - замена устаревшего и изношенного оборудования; - реконструкция и модернизация существующих котельных сетей; -реконструкция павильонов водокачек, бурение артезианской скважины в селе Нижний Цасучей . Монтаж фильтров очистки воды от примесей на артезианских скважинах, с целью достижения качественного тепло- водоснабжения объектов социального значения и др. при условии экономической устойчивости работы системы тепло-водоснабжения; -ограждения территорий свалок, захоронение отходов, мусора; -изготовление правоустанавливающих документов на водокачки и полигоны ТБО. - снижение затрат на производство тепловой энергии; -обеспечение населения сельского поселения качественной питьевой водой в достаточном количестве; -внедрение современных технологий энергосбережения, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; -обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем тепло- водоснабжения, создание благоприятных условий для проживания граждан. |  |
| Сроки реализации программы | 2017 - 2023 гг. |  |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. |  |

Введение

- Краткая географическая и социально-экономическая характеристика сельского поселения «Нижнецасучейское»

Муниципальное образование сельское поселение «Нижнецасучейское» образовано и наделено статусом сельского поселения Законом Читинской области от 19 мая 2001 №552-340 «Об установлении границ, наименований вновь образованных муниципальных образований и наделения их статусом сельского поселения в Читинской области».

Сельское поселение «Нижнецасучейское» (далее- сельское поселение) занимает северное положение внутри территории муниципального района «Ононский район» Забайкальского края. В состав поселения входит один населенный пункт Нижний Цасучей (административный центр).

Территория сельского поселения –1869,40 га.

В населенном пункте проживает -  3664 чел.

Расстояние от  с. Нижний Цасучей до краевого центра г. Чита - 250 км.

Демографическая ситуация в поселении в целом является относительно благоприятной, тенденции снижения численности населения не имеют активного проявления. Общая численность населения по данным на 01.01.2017 г. составляет –всего жителей – 3664 чел.

Численность трудовых ресурсов:  2005 чел.

Всего хозяйств - 1265

На территории поселения функционируют: одна основная общеобразовательная школа, библиотека, два дошкольных образовательных учреждений,  один СДК,  музыкальная художественная школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, одно больничное учреждение, музей, 7источников теплоснабжения, газовый участок, сорок пять  магазинов, две аптеки, шесть закусочных, четыре  пекарни, почтовое отделение ФГУП «Почта России», Читаэнергосбыт ,три автозаправочные станции, один торговый рынок, прокуратура, БТИ ,банк, многофункциональный центр,ДЭУч,,управление федерального казначейства отдел№19, Ононский районный суд, судебный мировой участок №53,центр занятости населения ,отдел социальной защиты населения, прокуратура, отделение полиции по Ононскому району .Пожарная часть №28

Экономическая характеристика сельского поселения «Нижнецасучейское»:

а) Агропромышленный комплекс.

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.

Зарегистрировано 9 КФХ, 9 животноводческих стоянок.

б) Образование.

На территории осуществляет свою деятельность одна общеобразовательная школа (количество учащихся – 447 человека)  два  дошкольных учреждени (на 230 воспитанников)

д) Транспорт.

Автомобильный транспорт.

Протяженность улиц –71,4км

Село сельского поселения связано с районным центром транспортным сообщением.

е) Жилищно-коммунальное хозяйство:

Площадь жилищного фонда сельского поселения всего 68242,56

Средняя обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя – 18,0 м2/чел.

В сельском поселении «Нижнецасучейское» имеется Муниципальный жилищный фонд.

Жилищный фонд сельского поселения состоит из одноэтажных домов с приусадебными участками ,и одного многоквартирного дома.

Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение в населенном пункте Нижний Цасучей отапливаютя центральным отоплением и печным. Одноэтажные жилые дома и сооружения общественно-деловой застройки населенного пункта отапливаются печами и централизованным отоплением. Организации в населенном пункте с.Нижний Цасучей отапливаются от котельных.

Наружная зимняя расчетная температура воздуха для отопления -38оС, для вентиляции – 30оС. Средняя температура отопительного периода -11оС, продолжительность отопительного периода 230 дней.

Максимальные часовые расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приняты по типовым или индивидуальным проектам соответствующих зданий.

Водоснабжение и водоотведение

Основу водохозяйственного комплекса населенного пункта составляют сооружения систем водоснабжения.

Системы предназначены для обеспечения потребителей качественной и безопасной для здоровья питьевой водой и водой для технологических нужд организаций (включая пожаротушение).

Источником водоснабжения населенного пункта являются водозаборы подземных вод (артезианские скважины),центральное водоснабжение. По химическому составу воды гидрокарбонатные, кальциево-натриевые, ультрапресные.

Подробная характеристика скважин приводится в таблице 1:

| Таблица 1. Технические характеристики водозабора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование скважины | Марка насоса | Место нахождения скважин |  |
| 1 | Водонапорная башня (больница),летний водопровод | ЭЦВ 6-10-140 | ул. Юбилейная |  |
| 2 | Водокачка «Дом советов» | ЭЦВ 6-10-140 | ул. Нагорная 13А |  |
| 3 | Водокачка | ЭЦВ 6-6,5-90 | ул. Советская16 |  |
| 4 | Водокачка «МСО» | ЭЦВ 6-10-140 | Ул. Жукова 2Б |  |
| 5 | Водокачка | ЭЦВ 6-10-140 | Ул. Комсомольская 15А |  |
| 6 | Водокачка «База» | ЭЦВ 6-6,5-90 | Ул. Комсомольская 32 |  |
| 7 | Водокачка «ГРП» | ЭЦВ 6-10-140 | Ул. Комсомольская 72 |  |
| 8 | Водопровод летний | ЭЦВ 6-10-140 | Ул. Лесная 5А |  |
| 9 | Водопровод «Мелиорация» | ЭЦВ 6-10-140 | Ул. Титова 1А |  |
| 10 | Водокачка «ДРСУ» | ЭЦВ 6-10-140 | Ул. Коммунальная 41А |  |
| 11 | Водокачка «АТК» | ЭЦВ 6-6,5-90 | Ул. Васильева 8А |  |
| 12 | Летний водопровод | ЭЦВ 6-10-140 | Ул. Сосновая |  |
| 13 | Водокачка | ЭЦВ 6-6,5-140 | Ул.Нагорная 24А |  |
| 14 | Водокачка | ЭЦВ 6-6,5-90 | Ул.Ленина |  |
| 15 | Водокачка Ветлечебница, летний водопровод | ЭЦВ 6-10-140 | Ул.Ононская |  |

Для существующих водозаборных скважин уполномоченным государственным органом определены требования к установлению зон санитарной охраны источников водоснабжения (применительно к каждой скважине – 1-й пояс санитарной охраны).

Эксплуатируемый водоносный горизонт (ВГ), в обеих скважинах, имеет надежную защиту от поверхностного загрязнения, что предопределяет минимальный (R=30m) размер зоны строгой санитарной охраны (ЗСО-1).

Электроснабжение

Электроснабжение населенного пункта осуществляется от Агинской энергосистемы через подстанцию 110/35/10 кВ «Нижний Цасучей». Подстанция расположена в юго-западной части села.

Для приема и распределения электроэнергии по территории населенного пункта проходят  воздушные линии ВЛЭП напряжением 10 кВ. Схема распределительной высоковольтной сети осуществляется по кольцевой схеме проводом АС-50 мм на железобетонных опорах. Распределение электроэнергии по селу осуществляется через подстанции открытого и закрытого типа.

В населенном пункте имеется 28 трансформаторных подстанций не установленной общей мощностью.

Схема сетей электроснабжения показана на рис. 1.

Согласно представленным данным, фактические нагрузки на трансформаторных  подстанциях значительно ниже предельных технических возможностей сетей.

Норма средней освещенности проезжей части улиц принята 2 лк, в зависимости от ширины (10 м) проезжей части принимается  одностороннее расположение светильников.

| Таблица 4. Характеристика трансформаторных подстанций 10 кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подстанции | Местоположение подстанции | Мощность, кВа |
| 1 | ТП801 | АЗС ЗАО БРК | 40 |
| 2 | ТП802 | ДЭУ | 400 |
| 3 | ТП803 | Водокачка | 100 |
| 4 | ТП804 | Мелиорация | 100 |
| 5 | ТП805 | Межлесхоз | 250 |
| 5 | ТП806 | Больница | 250 |
| 6 | ТП807 |  |  |
| 8 | ТП808 | Хлебзавод | 63 |
| 9 | ТП809 | Банк | 100 |
| 10 | ТП810 | Школа | 160 |
| 11 | ТП 811 | Школа | 250 |
| 12 | ТП 812 | детсад | 400 |
| 13 | ТП813 | поселок | 160 |
| 14 | ТП814 | луч | 40 |
| 15 | ТП815 | комхоз | 160 |
| 16 | ТП816 | клуб | 100 |
| 17 | ТП817 |  | 160 |
| 18 | ТП818 | АЗС | 25 |
| 19 | ТП819 | АБЗ | 400 |
| 20 | ТП820 | ЦРБ | 250 |
| 21 | ТП1301 | поселок | 160 |
| 22 | ТП1302 |  |  |
| 23 | ТП1303 | поселок | 250 |
| 24 | ТП1304 | Васильева | 160 |
| 25 | ТП1305 | ГРП | 250 |
| 26 | ТП1306 | Лесхоз | 400 |
| 27 | ТП1307 | Автокалонна | - |
| 28 | ТП1312 | ЦРБ | 160 |

Газоснабжение

Жители сельского поселения обеспечиваются газом в баллонах. Газ доставляется из п. Могойтуй, с. Акша по согласованию.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Верхнецасучейское» характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 68242,56 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 2200,8 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 721,4 |
| Протяжённость тепловых сетей | м | 11,5 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 15 |
| Водопроводы летние | единиц | 1 |
| Протяженность сетей | м | 14,7 |

Одним из приоритетов национальной жилищной политики России является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. ЖКХ является одной из важных сфер экономики сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса сельского поселения «Нижнецасучейское» характеризуется недостаточным качеством предоставляемых коммунальных услуг. Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры;

котлы имеют высокую степень износа и находятся в предаварийном состоянии, насосы, дымососы и другое вспомогательное оборудование устарело, выработало свой энергоресурс, не отвечает современным требованиям безопасности, оборудование не имеет резерва.

Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:

-повышение надежности и энергоэффективности работы системы теплоснабжения;

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.

Достижение поставленных целей возможно при реализации мероприятий на тепловых сетях и котельных. В приложении приводится перечень, сроки, ожидаемая стоимость и ежегодные затраты выполнения мероприятий по строительству и модернизации системы теплоснабжения.

Планом мероприятий по модернизации котельной и системы теплоснабжения предусмотрена установка новых котлов и строительство новых теплотрасс с консервацией устаревших.

Модернизация оборудования котельных позволит внедрить энергосберегающие технологии с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой энергии, существенно повысить надежность теплоснабжения потребителей, увеличить срок эксплуатации трубопроводов, соответственно, снизить затраты на их эксплуатацию, улучшить экологическую обстановку и даст возможность подключить дополнительно к системе теплоснабжения объекты нового строительства и объектов не подключенных ранее.

Организация водоснабжения в границах сельского поселения

В границах сельского поселения « Нижнецасучейское» в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения всего функционируют 15 подземных источников водоснабжения (артезианские скважины). Прилегающие территории имеют удовлетворительное санитарно-техническое состояние.

Для обеспечения водой население с. Нижний Цасучей действуют артезианские скважины. Качество подаваемой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует требованиям ГОСТ 31861-2012 «Вода питьевая. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения  СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования качества воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Подвоз воды населению осуществляется транспортом по договору. Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании тарифов на услуги воды Региональной службы по тарифам и ценообразованию. Для стабилизации бесперебойной подачи воды и качество подаваемой воды, необходимо провести реконструкцию водопроводных сетей.

Проблемы, требующие решения:

.

-большая изношенность существующих уличных водопроводных труб.

-отсутствие водоочистки.

-отсутствие системы водоотведения.

-отсутствие технической документации на артезианские скважины и кадастровых паспортов и межевых планов на земельные участки под скважинами.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

-повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

## Существующая система сбора и утилизации ТБО сельского поселения и перспектива ее развития.

В сельском поселении нет специально отведенных мест для сбора, накопления, временного хранения мусора и бытовых отходов, так как находимся в 2,5 км от районного центра, что позволяет вывозить ТБО.

Администрацией сельского поселения приняты и утверждены следующие документы: Правила благоустройства в сельском поселении «Нижнецасучейское»; Порядок обращения с отходами производства и потребления;

Существующее положение со сбором, утилизацией (захоронением) твердых бытовых отходов (ТБО) вызывает серьезную тревогу. Размещение отходов происходит на не обустроенной в соответствии с природоохранными и санитарными требованиями санкционированной свалке, и оказывает отрицательное влияние на окружающую среду, усугубляет экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Безопасное обращение с отходами в условиях современности является одним из основных требований, способствующих улучшению качества жизни населения.

Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории сельского поселения реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принятых ГД ФС РФ 11.11.2009); и Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. № 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования».

Администрацией сельского поселения в 2016 году проведена работа по энергетическому обследованию здания администрации, планируется -учреждений  социально - культурной сферы, на основании которых будут разработаны мероприятия и энергетические паспорта. Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и учреждений будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования.

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

3.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения сельского поселения предоставит возможность предприятию коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по тепло-водоснабжению, а также обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

3.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения сельского поселения предусматривают:

-реконструкция водопроводной сети с применением труб из современных материалов;

-оформление правоустанавливающей документации на водокачки.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

3.3. Перспективная схема  развития системы утилизации

твердых бытовых отходов

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88).

Администрация должна организовать сбор ТБО от населения и организаций и заключить договор по вывозу ТБО с соответствующей коммунальной службой  на существующую санкционированную свалку ТБО. Вывоз мусора осуществлять по договору.

Мероприятия по сбору и утилизации отходов:

- ликвидация несанкционированных свалок

- улучшить санитарное состояние территорий;

- улучшить экологическое состояние территорий;

- Показатели развития коммунальной инфраструктуры

4.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

4.2.Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

10. Финансовые потребности для реализации программы

Для реализации мероприятий программы в период с 2017-2023 года и на перспективу в части модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры.

Источниками финансирования мероприятий являются средства бюджетов различных уровней, средства из внебюджетных источников.

Реализация мероприятий программы осуществляется за счёт средств федерального бюджета, краевого бюджета, районного бюджета предоставленных в виде субсидий местному бюджету на реализацию муниципальной целевой программы. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год. Условиями предоставления субсидий местному бюджету из средств краевого бюджета являются следующие:

Наличие утверждённой в установленном порядке муниципальной целевой программы.

Контроль, за ходом выполнения мероприятий программы осуществляет администрация поселения и отдел АХО муниципального района «Ононский район» с предоставлением информации в Министерство территориального развития Забайкальского края.

Основные мероприятия запланированы на период с 2017 г. по 2023 г. Обобщенные данные приведены в таблицах.

_________________